## 요약_전체_리전별
행 레이블	개수 : 성패
KR	14
6월	14
CN	5
6월	5
EU	6
6월	6
IN	5
6월	5
NA	7
6월	7
RU	1
6월	1
SG	2
6월	2
총합계	40

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	진행	총합계
CN	8	2	10
4월	5		5
6월	3	2	5
EU	10	3	13
4월	7		7
6월	3	3	6
IN	8	2	10
4월	5		5
6월	3	2	5
KR	17	4	21
4월	7		7
6월	10	4	14
NA	8	4	12
4월	4		4
5월	1		1
6월	3	4	7
RU	2		2
4월	1		1
6월	1		1
SG	2	1	3
4월	1		1
6월	1	1	2
총합계	55	16	71

## 자료취합_근거
참조 예(매 달 마지막 주의 주간보고)
https://cody-ecm.autoever.com/pages/viewpage.action?pageId=373245327
20220707 / 2-11. IT Vendor Management / 하드웨어 벤더 관리

참고 : 모든 데이터는 주간보고서의 2-11 벤더관리 항목을 기준으로 하였고 각 장비의 벤더사마다 점검주기가 다른것이 전제이며, 전 달과 비교하여 보고서가 갱신되지 않은 중복값은 제외하여 기입했습니다.

요약그래프의 값은 해당 달의 해당 리전의 점검리포트가 갱신 되었으면 완료=성공 값으로, 갱신되지 않았으면 중복값으로 카운트에서 누락하였고
예외로 6월의 리포트에서는 갱신되지 않은 값은 진행=진행중으로 남겨놓았습니다.

## 요약_전체_벤더별
월	(모두)
리전	(모두)

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
A10		29
	완료	29
Arista		19
	완료	16
	진행	3
Cisco		5
	완료	5
Dell		19
	완료	14
	진행	5
F5		7
	완료	7
HP		9
	완료	6
	진행	3
NetApp		34
	완료	34
Netbackup		1
	진행	1
NGFW		3
	완료	2
	진행	1
Paloalto		22
	완료	19
	진행	3
QCT		2
	완료	2
SAC		2
	완료	2
WAF		5
	완료	5
총합계		157

## 요약_KR
월	6월
리전	KR

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
A10		1
	완료	1
Arista		2
	완료	1
	진행	1
Dell		4
	완료	2
	진행	2
F5		1
	완료	1
HP		2
	완료	1
	진행	1
NetApp		3
	완료	3
QCT		1
	완료	1
총합계		14
리전	KR

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	진행	총합계
1월	12		12
2월	7		7
3월	6		6
4월	7		7
6월	10	4	14
총합계	42	4	46

## 요약_NA
월	6월
리전	NA

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
A10		1
	완료	1
Arista		1
	완료	1
Dell		1
	진행	1
HP		1
	진행	1
NetApp		1
	완료	1
Netbackup		1
	진행	1
Paloalto		1
	진행	1
총합계		7

리전	NA

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	진행	총합계
1월	6		6
2월	5		5
3월	3		3
4월	4		4
5월	1		1
6월	3	4	7
총합계	22	4	26

## 요약_EU
월	6월
리전	EU

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
A10		1
	완료	1
Arista		1
	진행	1
HP		1
	진행	1
NetApp		1
	완료	1
NGFW		1
	진행	1
WAF		1
	완료	1
총합계		6

리전	EU

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	진행	총합계
1월	8		8
2월	5		5
3월	3		3
4월	7		7
6월	3	3	6
총합계	26	3	29

## 요약_CN
월	6월
리전	CN

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
Dell		1
	진행	1
F5		1
	완료	1
NetApp		1
	완료	1
Paloalto		2
	완료	1
	진행	1
총합계		5

리전	CN

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	진행	총합계
1월	5		5
2월	4		4
3월	3		3
4월	5		5
6월	3	2	5
총합계	20	2	22

## 요약_IN
월	6월
리전	IN

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
A10		1
	완료	1
Arista		1
	진행	1
Dell		1
	진행	1
NetApp		1
	완료	1
Paloalto		1
	완료	1
총합계		5

리전	IN

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	진행	총합계
1월	5		5
2월	4		4
3월	3		3
4월	5		5
6월	3	2	5
총합계	20	2	22

## 요약_RU
월	6월
리전	RU

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
A10		1
	완료	1
총합계		1

리전	RU				완료

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	총합계
1월	2	2
2월	1	1
3월	1	1
4월	1	1
6월	1	1
총합계	6	6

## 요약_SG
월	6월
리전	SG

벤더	진행상태	개수 : 추가칼럼(from 컨플)
F5		1
	완료	1
Paloalto		1
	진행	1
총합계		2

						\

리전	SG

개수 : 진행상태	열 레이블
행 레이블	완료	진행	총합계
1월	1		1
2월	1		1
3월	1		1
4월	1		1
6월	1	1	2
총합계	5	1	6

## 자료포멧
	범례:			월	1~6, 완료일 기준
				진행상태	계획,진행,완료
				성패	성공,실패

년도	월	리전	AZ	테넌트	진행상태	성패	분기별	벤더	추가칼럼(from 컨플)	데이터분류	분기별
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	Cisco	KR > Cisco : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 cisco(12월).pdf	Cisco	월
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	KR>A10 : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 A10(12월).pptx	A10	월
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	KR> NetApp : (월별) 월별 내수 CCS 정기점검 netapp(1월).pdf	NetApp	월
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	F5	KR>F5 : (월별) 월별 점검 krcloud CCS 정기점검 F5(12월).ppt	F5	월
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	KR>Dell : (분기) 분기점검_Dell_내수 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	HP	KR > HP : (월별) 월별점검 내수 CCS 정기점검 HP(12월).xlsx	HP	월
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	KR>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_KR Arista(21년 4분기).ods	Arista	분기
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	QCT	BigData > QCT : (분기) 분기점검_KR-Bigdata_QCT(21년4분기).pptx	QCT	분기
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	BigData>NetApp : (월별) 월별 점검 KR-Bigdata_netapp(1월).pdf	NetApp	월
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	BigData>Dell : (분기) 분기점검_Dell_KR-Bigdata 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	RND>NetApp : (월별) 월별 점검 RND_netapp(1월).pdf	NetApp	월
22년	1월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	RND>Dell : (분기) 분기점검_Dell_RND 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	1월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	NA>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_NA Arista(21년 4분기).ods	Arista	분기
22년	1월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	NA>A10 : (월별) 월별 점검 NA CCS 정기점검 A10(12월).pptx	A10	월
22년	1월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	NA>NetApp : (월별) 월별 점검 북미_netapp(1월).pdf	NetApp	월
22년	1월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	NA>Paloalto : (월별) 월별_점검_북미-PA-3220_(21년12월).docx , 월별_점검_북미-PA-5220_(21년12월).docx	Paloalto	월
22년	1월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	HP	NA>HP : (월별) 월별 점검_북미_CCS_hp(12월).xlsx	HP	월
22년	1월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	NA>Dell : (분기) 분기점검_Dell_북미 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	EU>A10 : (월별) 월별 점검 EU CCS 정기점검 A10(12월).pptx	A10	월
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	EU>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_EU Arista(21년 4분기).ods	Arista	분기
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	EU>NetApp : (월별) 월별 점검 유럽_netapp(1월).pdf	NetApp	월
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	WAF	EU>WAF : (월별) 월별_점검_유럽_CCS_정기점검_웹방화벽WAF_(21년 12월).xlsx	WAF	월
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	SAC	EU>SAC : (분기) 분기 점검 CCS_EU NodeSafer 정기점검(4분기).pdf	SAC	분기
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	HP	EU>HP : (월별) 월별_유럽_CCS_정기점검_hp(12월).xlsx	HP	월
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	NGFW	EU>NGFW : (월별) 현대자동차_독일법인_시스코방화벽(21년12월)_정기점검서_20211222.xlsx	NGFW	월
22년	1월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	EU>Dell : (분기) 분기점검_Dell_유럽 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	1월	IN	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	IN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_IN Arista(21년 4분기).ods	Arista	분기
22년	1월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	IN>A10 : (월별) 월별 점검 IN CCS 정기점검 A10(12월).pptx	A10	월
22년	1월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	IN>NetApp : (월별) 월별 점검 인도_netapp(1월).pdf	NetApp	월
22년	1월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	IN>Paloalto : (월별) 월별_점검_인도-PA-5220_(21년12월).docx	Paloalto	월
22년	1월	IN	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	IN>Dell : (분기) 분기점검_Dell_인도 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	1월	CN	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	CN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_CN Arista(21년 4분기).ods	Arista	분기
22년	1월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	CN>A10 : (월별) 월별 점검 CN CCS 정기점검 A10(12월).pptx	A10	월
22년	1월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	CN>NetApp : (월별) 월별 점검 중국_netapp(1월).pdf	NetApp	월
22년	1월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	CN>Paloalto : (월별) 중국-PA-5220_2021.12월.docx	Paloalto	월
22년	1월	CN	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	CN>Dell : (분기) 분기점검_Dell_중국 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	1월	SG	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	SG>Paloalto : (월별) 월별_점검_싱가폴-PA-5220(21년12월).docx	Paloalto	월
22년	1월	RU	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	RU>A10 : (월별) 월별 점검 RU CCS 정기점검 A10(12월).pptx	A10	월
22년	1월	RU	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	RU>Dell : (분기) 분기점검_Dell_RU 점검문서(21년4분기).pdf	Dell	분기
22년	2월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	Cisco	KR > Cisco : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 cisco(2월).pdf	Cisco	월
22년	2월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	KR>A10 : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 A10(2월).pptx	A10	월
22년	2월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	KR> NetApp : (월별) 월별 내수 CCS 정기점검 netapp(2월).pdf	NetApp	월
22년	2월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	F5	KR>F5 : (월별) 월별 점검 krcloud CCS 정기점검 F5(2월).ppt	F5	월
22년	2월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	KR>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_KR Arista(22년 1분기).pdf	Arista	분기
22년	2월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	BigData>NetApp : (월별) 월별 점검 KR-Bigdata_netapp(2월).pdf	NetApp	월
22년	2월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	RND>NetApp : (월별) 월별 점검 RND_netapp(2월).pdf	NetApp	월
22년	2월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	NA>A10 : (월별) 월별 점검 NA CCS 정기점검 A10(2월).pptx	A10	월
22년	2월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	NA>NetApp : (월별) 월별 점검 북미_netapp(2월).pdf	NetApp	월
22년	2월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	NA>Paloalto : (월별) 월별_점검_북미-PA-3220_(22년2월).docx , 월별_점검_북미-PA-5220_(22년2월).docx	Paloalto	월
22년	2월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	NA>Dell : (분기) 분기점검_Dell_북미 점검문서(22년1분기).pdf	Dell	분기
22년	2월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	HP	NA>HP : (분기) 분기점검_HP_북미 점검문서(22년1분기).xlsx	HP	분기
22년	2월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	EU>A10 : (월별) 월별 점검 EU CCS 정기점검 A10(2월).pptx	A10	월
22년	2월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	EU>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_EU Arista(22년 1분기).ods	Arista	분기
22년	2월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	EU>NetApp : (월별) 월별 점검 유럽_netapp(2월).pdf	NetApp	월
22년	2월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	WAF	EU>WAF : (월별) 월별_점검_유럽_CCS_정기점검_웹방화벽WAF_(22년 2월).xlsx	WAF	월
22년	2월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	HP	EU>HP : (분기) 분기점검_HP_유럽 점검문서(22년1분기).xlsx	HP	분기
22년	2월	IN	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	IN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_IN Arista(22년 1분기).ods	Arista	분기
22년	2월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	IN>A10 : (월별) 월별 점검 IN CCS 정기점검 A10(2월).pptx	A10	월
22년	2월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	IN>NetApp : (월별) 월별 점검 인도_netapp(2월).pdf	NetApp	월
22년	2월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	IN>Paloalto : (월별) 월별_점검_인도-PA-5220_(22년2월).docx	Paloalto	월
22년	2월	CN	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	CN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_CN Arista(22년 1분기).ods	Arista	분기
22년	2월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	CN>A10 : (월별) 월별 점검 CN CCS 정기점검 A10(2월).pptx	A10	월
22년	2월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	CN>NetApp : (월별) 월별 점검 중국_netapp(2월).pdf	NetApp	월
22년	2월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	CN>Paloalto : (월별) 중국-PA-5220_2022.02월.docx	Paloalto	월
22년	2월	SG	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	SG>Paloalto : (월별) 월별_점검_싱가폴-PA-5220(22년2월).docx	Paloalto	월
22년	2월	RU	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	RU>A10 : (월별) 월별 점검 RU CCS 정기점검 A10(2월).pptx	A10	월
22년	3월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	Cisco	KR > Cisco : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 cisco(3월).pdf	Cisco	월
22년	3월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	KR>A10 : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 A10(3월).pptx	A10	월
22년	3월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	KR> NetApp : (월별) 월별 내수 CCS 정기점검 netapp(3월).pdf	NetApp	월
22년	3월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	F5	KR>F5 : (월별) 월별 점검 krcloud CCS 정기점검 F5(3월).ppt	F5	월
22년	3월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	BigData>NetApp : (월별) 월별 점검 KR-Bigdata_netapp(3월).pdf	NetApp	월
22년	3월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	RND>NetApp : (월별) 월별 점검 RND_netapp(3월).pdf	NetApp	월
22년	3월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	NA>A10 : (월별) 월별 점검 NA CCS 정기점검 A10(3월).pptx	A10	월
22년	3월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	NA>NetApp : (월별) 월별 점검 북미_netapp(3월).pdf	NetApp	월
22년	3월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	NA>Paloalto : (월별) 월별_점검_북미-PA-3220_(22년3월).docx , 월별_점검_북미-PA-5220_(22년3월).docx	Paloalto	월
22년	3월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	EU>A10 : (월별) 월별 점검 EU CCS 정기점검 A10(3월).pptx	A10	월
22년	3월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	EU>NetApp : (월별) 월별 점검 유럽_netapp(3월).pdf	NetApp	월
22년	3월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	WAF	EU>WAF : (월별) 월별_점검_유럽_CCS_정기점검_웹방화벽WAF_(22년 3월).xlsx	WAF	월
22년	3월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	IN>A10 : (월별) 월별 점검 IN CCS 정기점검 A10(3월).pptx	A10	월
22년	3월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	IN>NetApp : (월별) 월별 점검 인도_netapp(3월).pdf	NetApp	월
22년	3월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	IN>Paloalto : (월별) 월별_점검_인도-PA-5220_(22년3월).docx	Paloalto	월
22년	3월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	CN>A10 : (월별) 월별 점검 CN CCS 정기점검 A10(3월).pptx	A10	월
22년	3월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	CN>NetApp : (월별) 월별 점검 중국_netapp(3월).pdf	NetApp	월
22년	3월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	CN>Paloalto : (월별) 중국-PA-5220_2022.03월.docx	Paloalto	월
22년	3월	SG	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	SG>Paloalto : (월별) 월별_점검_싱가폴-PA-5220(22년3월).docx	Paloalto	월
22년	3월	RU	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	RU>A10 : (월별) 월별 점검 RU CCS 정기점검 A10(3월).pptx	A10	월
22년	4월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	Cisco	KR > Cisco : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 cisco(4월).pdf	Cisco	월
22년	4월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	F5	현대오토에버_A10_22년_4월 정기점검서_클라우드운영센터-CCSCloud.pptx	F5	월
22년	4월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	Arista	KR> NetApp : (월별) 월별 내수 CCS 정기점검 netapp(4월).pdf	Arista	월
22년	4월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	KR>F5 : (월별) 월별 점검 krcloud CCS 정기점검 F5(4월).ppt	NetApp	월
22년	4월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	KR>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_KR Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	4월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	Arista	BigData>NetApp : (월별) 월별 점검 KR-Bigdata_netapp(4월).pdf	Arista	월
22년	4월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	RND>NetApp : (월별) 월별 점검 RND_netapp(4월).pdf	A10	월
22년	4월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	NA>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_NA Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	4월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	NA>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_4월 정기점검서_클라우드운영센터-NACloud.pptx	Paloalto	월
22년	4월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	NA>NetApp : (월별) 월별 점검 북미_netapp(4월).pdf	A10	월
22년	4월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	Arista	NA>Paloalto : (월별) 월별_점검_북미-PA-3220_(22년5월).docx , 월별_점검_북미-PA-5220_(22년5월).docx	Arista	월
22년	4월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	EU>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_4월 정기점검서_클라우드운영센터-EUCloud.pptx	NetApp	월
22년	4월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	WAF	EU>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_EU Arista(22년 2분기).ods	WAF	분기
22년	4월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	SAC	EU>NetApp : (월별) 월별 점검 유럽_netapp(4월).pdf	SAC	월
22년	4월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	NGFW	EU>WAF : (월별) 월별_점검_유럽_CCS_정기점검_웹방화벽WAF_(22년 04월).xlsx	NGFW	월
22년	4월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	EU>SAC : (분기) NodeSafer 2022년 1분기 정기점검.pdf	Dell	분기
22년	4월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	Arista	EU>NGFW : (월별) 현대자동차_독일법인_시스코방화벽(22년04월)_정기점검서_20220428.xlsx	Arista	월
22년	4월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	A10	EU>Dell : (분기) 분기점검_Dell_유럽 점검문서(22년1분기).pdf	A10	분기
22년	4월	IN	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	IN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_IN Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	4월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	IN>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_4월 정기점검서_클라우드운영센터-INCloud.pptx	Paloalto	월
22년	4월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	Dell	IN>NetApp : (월별) 월별 점검 인도_netapp(4월).pdf	Dell	월
22년	4월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	Arista	IN>Paloalto : (월별) 월별_점검_인도-PA-5220_(22년5월).docx	Arista	월
22년	4월	IN	1센터	CCS	완료	성공	분기	A10	IN>Dell : (분기) 분기점검_Dell_인도 점검문서(22년1분기).pdf	A10	분기
22년	4월	CN	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	CN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_CN Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	4월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	CN>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_4월 정기점검서_클라우드운영센터-CNCloud.pptx	Paloalto	월
22년	4월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	Dell	CN>NetApp : (월별) 월별 점검 중국_netapp(4월).pdf	Dell	월
22년	4월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	CN>Paloalto : (월별) 중국-PA-5220_2022.5월.docx	Paloalto	월
22년	4월	CN	1센터	CCS	완료	성공	분기	A10	CN>Dell : (분기) 분기점검_Dell_중국 점검문서(22년1분기).pdf	A10	분기
22년	4월	SG	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	SG>Paloalto : (월별) 월별_점검_싱가폴-PA-5220(22년5월).docx	Paloalto	월
22년	4월	RU	1센터	CCS	완료	성공	월	Cisco	RU>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_4월 정기점검서_클라우드운영센터-RUCloud.pptx	Cisco	월
22년	5월	NA	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	NA>Paloalto : (월별) 월별_점검_북미-PA-3220_(22년5월).docx , 월별_점검_북미-PA-5220_(22년5월).docx	A10	월
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	KR > Cisco : (월별) 월별 점검 내수 CCS 정기점검 cisco(6월).pdf	NetApp	월
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	F5	KR>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_6월 정기점검서_클라우드운영센터-CCSCloud.pptx	F5	월
22년	6월	KR	1센터	CCS	진행	진행중	월	Dell	KR> NetApp : (월별) 월별 내수 CCS 정기점검 netapp(5월).pdf	Dell	월
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	월	Dell	KR>F5 : (월별) F5 현대오토에버 정기점검 6월 결과보고서(CCS).ppt	Dell	월
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	HP	KR>Dell : (분기) 분기점검_Dell_내수 점검문서(22년2분기).pdf	HP	분기
22년	6월	KR	2센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	KR>Dell : (분기) 분기점검_Dell_내수2센터 점검문서(22년2분기).pdf	Arista	분기
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	QCT	KR>HP : (분기) 분기점검_HP_내수 점검문서(22년2분기).xlsx	QCT	분기
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	KR>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_KR Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	6월	KR	1센터	CCS	진행	진행중	분기	Dell	BigData > QCT : (분기) 분기점검_KR-Bigdata_QCT(22년1분기).pptx	Dell	분기
22년	6월	KR	1센터	CCS	진행	진행중	월	HP	BigData>NetApp : (월별) 월별 점검 KR-Bigdata_netapp(5월).pdf	HP	월
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	BigData>Dell : (분기) 분기점검_Dell_KR-Bigdata 점검문서(22년2분기).pdf	NetApp	분기
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	Dell	BigData>HP : (분기) 분기점검_HP_KR-Bigdata 점검문서(22년2분기).xlsx	Dell	분기
22년	6월	KR	1센터	CCS	진행	진행중	월	Arista	RND>NetApp : (월별) 월별 점검 RND_netapp(5월).pdf	Arista	월
22년	6월	KR	1센터	CCS	완료	성공	분기	A10	RND>Dell : (분기) 분기점검_Dell_RND 점검문서(22년2분기).pdf	A10	분기
22년	6월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	NA>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_NA Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	6월	NA	1센터	CCS	진행	진행중	월	Netbackup	NA>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_5월 정기점검서_클라우드운영센터-NACloud.pptx	Netbackup	월
22년	6월	NA	1센터	CCS	진행	진행중	월	Paloalto	NA>NetApp : (월별) 월별 점검 북미_netapp(4월).pdf	Paloalto	월
22년	6월	NA	1센터	CCS	진행	진행중	월	Dell	NA>Netbackup : (월별) 월별 점검 북미 정기점검 netbackup 5월.pdf	Dell	월
22년	6월	NA	1센터	CCS	진행	진행중	월	HP	NA>Paloalto : (월별) 월별_점검_북미-PA-3220_(22년4월).docx , 월별_점검_북미-PA-5220_(22년4월).docx	HP	월
22년	6월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	A10	NA>Dell : (분기) 분기점검_Dell_북미 점검문서(22년2분기).pdf	A10	분기
22년	6월	NA	1센터	CCS	완료	성공	분기	Arista	NA>HP : (분기) 분기점검_HP_북미 점검문서(22년2분기).xlsx	Arista	분기
22년	6월	EU	1센터	CCS	완료	성공	월	NetApp	EU>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_6월 정기점검서_클라우드운영센터-EUCloud.pptx	NetApp	월
22년	6월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	WAF	EU>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_EU Arista(22년 2분기).pdf	WAF	분기
22년	6월	EU	1센터	CCS	진행	진행중	월	NGFW	EU>NetApp : (월별) 월별 점검 유럽_netapp(4월).pdf	NGFW	월
22년	6월	EU	1센터	CCS	진행	진행중	월	HP	EU>WAF : (월별) 현대오토에버_웹방화벽 분석 보고서 - 22년 05월.xlsx	HP	월
22년	6월	EU	1센터	CCS	진행	진행중	월	Arista	EU>NGFW : (월별) 현대자동차_독일법인_시스코방화벽(22년05월)_정기점검서_20220428.xlsx	Arista	월
22년	6월	EU	1센터	CCS	완료	성공	분기	A10	EU>HP : (분기) 분기점검_HP_유럽 점검문서(22년2분기).xlsx	A10	분기
22년	6월	IN	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	IN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_IN Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	6월	IN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	IN>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_6월 정기점검서_클라우드운영센터-INCloud.pptx	Paloalto	월
22년	6월	IN	1센터	CCS	진행	진행중	월	Dell	IN>NetApp : (월별) 월별 점검 인도_netapp(4월).pdf	Dell	월
22년	6월	IN	1센터	CCS	진행	진행중	월	Arista	IN>Paloalto : (월별) 월별_점검_인도-PA-5220_(22년4월).docx	Arista	월
22년	6월	IN	1센터	CCS	완료	성공	분기	A10	IN>Dell : (분기) 분기점검_Dell_인도 점검문서(22년2분기).pdf	A10	분기
22년	6월	CN	1센터	CCS	완료	성공	분기	NetApp	CN>Arista : (분기) 분기 점검 CCS_CN Arista(22년 2분기).ods	NetApp	분기
22년	6월	CN	1센터	CCS	완료	성공	월	Paloalto	CN>A10 : (월별) 현대오토에버_A10_22년_6월 정기점검서_클라우드운영센터-CNCloud.pptx	Paloalto	월
22년	6월	CN	1센터	CCS	진행	진행중	월	Dell	CN>NetApp : (월별) 월별 점검 중국_netapp(4월).pdf	Dell	월
22년	6월	CN	1센터	CCS	진행	진행중	월	Paloalto	CN>Paloalto : (월별) 중국-PA-5220_2022.4월.docx	Paloalto	월
22년	6월	CN	1센터	CCS	완료	성공	분기	F5	CN>Dell : (분기) 분기점검_Dell_중국 점검문서(22년2분기).pdf	F5	분기
22년	6월	SG	1센터	CCS	진행	진행중	월	Paloalto	SG>Paloalto : (월별) 월별_점검_싱가폴-PA-5220(22년4월).docx	Paloalto	월
22년	6월	SG	1센터	CCS	완료	성공	월	F5	SG>F5 : (월별) F5 현대오토에버 6월 정기점검(싱가폴_i5800).ppt	F5	월
22년	6월	RU	1센터	CCS	완료	성공	월	A10	현대오토에버_A10_22년_6월 정기점검서_클라우드운영센터-RUCloud.pptx	A10	월

## HW_정기점검_주기
구분(DIVISION)	벤더(vendor)	업체명(comapany name)	영업대표(sales representative)	정기점검주기(periodic inspection)	비고(note)

서버 / (server)	DELL	우리올제	김준성	분기 / (quarter)
	HP	에임투지	이홍주	월 / (month)
	Cisco	스파크(이테크)	정명훈	월 / (month)
	Quanta	SPK	이정윤	분기 / (quarter)
스토리지 / (storage)	Netapp	이테크	임영민	월 / (month)
	HP	에임투지	이홍주	월 / (month)
	Hitachi	효성	박재찬	월 / (month)
LB	A10	위버	김병모	월 / (month)
	F5	오픈베이스	박석환	월 / (month)
Switch	Arista	SPK	이정윤	분기 / (quarter)
	Cisco	스파크(이테크)	정명훈	월 / (month)
	Quanta	SPK	이정윤	분기 / (quarter)
F/W	Paloalto	위버	김병모	월 / (month)
	SAC	피앤피시큐어	김주혁	분기 / (quarter)
	NGFW	이테크시스템	이학주	월 / (month)
백업 / (backup)	Netbackup	비트라이스	이경래	월 / (month)